Приложение № 11

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 2 от 29 июля 2021 г.

Приложение № 1

к Приложению № 13

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 18 от 11 февраля 2021 г.

ПЛАН РАБОТ

по содержанию и ремонту сетей ливневой канализации

на 2021 год.

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт (строительство) сетей ливневой канализации, в т.числе | 700 000 |  |
| 1.1 | ул. Одесская | 350 000 | реконструкция и восстановление трубопровода d 1200 |
| 1.2 | ул. К. Маркса - пер. Чкалова (район автостанции) с учетом перекрестка ул. К. Либкнехта |  | устройство дополнительных перехватывающих колодцев |
| 1.3 | ул. 95 Молдавской дивизии, 36 |  | устройство участка ливневой канализации d 500 |
| 1.4 | ул. Заречная, 64 |  | реконструкция участка ливневой сети |
| 1.5 | ул. Кутузова, 189 |  | устройство ж/бетонного лотка (продолжение имеющегося) |
| 1.6 | ул. Котовского – ул. Р. Люксембург |  | реконструкция ливнеприемников |
|  | Резерв: | 350 000 |  |
| 2 | Содержание сетей ливневой канализации: |  |
|  | очистка ливнеприемных и смотровых колодцев | 600 000 |  |
|  | ремонт ливнеприемныхи смотровых колодцев с заменой решеток и люков |  |  |
|  | очистка ливнеприемных лотков и бассейнов |  |  |
|  | промывка подземных трубопроводов ливневой канализации |  |  |
|  | Итого: | 600 000 |  |
|  | Всего по плану: | 1 300 000 |  |