Приложение № 4

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 24 от 18 марта 2021 г.

Приложение № 1

к Приложению № 13

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 18 от 11 февраля 2021 г.

ПЛАН РАБОТ

по содержанию и ремонту сетей ливневой канализации

на 2021 год

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ремонт (строительство) сетей ливневой канализации |  |  |
| а) | ул. Одесская | 250 000 | реконструкция и восстановление трубопровода Ø 1 200 |
| б) | ул. 95 Молдавской Дивизии, 36 |  | устройство участка ливневой канализации Ø 500 |
| в) | ул. К.Маркса – пер. Чкалова |  | устройство дополнительных перехватывающих колодцев |
|  | Резерв: | 450 000 |  |
|  | Итого: | 700 000 |  |
| II | Содержание сетей ливневой канализации: |  |  |
| а) | очистка ливнеприемных и смотровых колодцев | 600 000 |  |
| б) | ремонт ливнеприемных смотровых колодцев с заменой решеток и люков |  |  |
| в) | очистка ливнеприемных лотков и бассейнов |  |  |
| г) | промывка подземных трубопроводов ливневой канализации |  |  |
|  | Итого: | 600 000 |  |
|  | Всего по плану: | 1 300 000 |  |