Приложение № 5

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 67 от 1 декабря 2021 г.

Приложение № 1

к Приложению № 13

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 18 от 11 февраля 2021 г.

ПЛАН РАБОТ

по содержанию и ремонту сетей ливневой канализации

на 2021 год.

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт (строительство) сетей ливневой канализации, в т.числе | 700 000 |  |
| 1.1 | ул. Одесская | 21 789 | реконструкция и восстановление трубопровода d 1200 |
| 1.2 | ул. К. Маркса - пер. Чкалова, (район автостанции), с учетом перекрестка ул. К. Либкнехта | 43 166 | устройство дополнительных перехватывающих колодцев |
| 1.3 | ул. 95 Молдавской дивизии, 36 | 78 372 | устройство участка ливневой канализации d 500 |
| 1.4 | ул. Заречная, 64 | 118 273 | реконструкция участка ливневой сети |
| 1.5 | ул. Кутузова, 189 | 12 000 | устройство ж/бетонного лотка (продолжение имеющегося) |
| 1.6 | ул. Котовского – ул. Р. Люксембург | 21 998 | реконструкция ливнеприемников |
| 1.7 | пер. Западный от ул. Дружбы в сторону ул. Гвардейской | 350 000 | строительство участка ливневой сети |
| 1.8 | пер. Тарасенко, 16 | 30 000 | строительство участка ливневой сети |
| 1.9 | ул. Одесская – пер. Плавневый | 24 402 | устройство ж/бетонного лотка (продолжение имеющегося) |
| 2 | Содержание сетей ливневой канализации: |  |
|  | очистка ливнеприемных и смотровых колодцев | 600 000 |  |
|  | ремонт ливнеприемныхи смотровых колодцев с заменой решеток и люков |  |  |
|  | очистка ливнеприемных лотков и бассейнов |  |  |
|  | промывка подземных трубопроводов ливневой канализации |  |  |
|  | Итого: | 600 000 |  |
|  | Всего по плану: | 1 300 000 |  |