Приложение № 9

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 47 от 17 ноября 2022 г.

Приложение № 2

к Приложению № 14

к Решению Тираспольского городского

Совета народных депутатов

№ 2 от «17» февраля 2022 г.

ПЛАН РАБОТ

по содержанию, ремонту и устройству сетей ливневой канализации

на 2022 год.

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция, устройство (строительство) сетей ливневой канализации |  |  |
| 1.1 | пер. Западный (от пер. 28 Июня в сторону ул. Бендерской) | 1 500 000 | строительство участка ливневой сети |
| 1.2 | ул. К. Либкнехта от пер. Энгельса до ул. Правды | 74 304 | реконструкция участка ливневой сети |
| 1.3 | ул. Одесская, 105-109 (район «Колкотового рынка») | 65 930 | устройство ливнеприемного лотка |
| 1.4 | ул. Сакриера на перекрестке с ул. Украинской | 61 361 | устройство водоотводного лотка |
| 1.5 | ул. 95 Молдавской дивизии, 6-10 | 182 246 | устройство ливнеотвода |
| 1.6 | с. Кременчуг, ул. Ленина |  | устройство водоотводящих лотков |
|  | Итого: | 1 883 841 |  |
| 2 | Содержание и ремонт сетей ливневой канализации |  |  |
|  | очистка ливнеприемных и смотровых колодцев, ремонт ливнеприемных и смотровых колодцев с заменой решеток и люков, очистка ливнеприемных лотков и бассейнов, промывка подземных трубопроводов ливневой канализации; | 616 159 |  |
|  | Итого: | 616 159 |  |
|  | Всего по плану: | 2 500 000 |  |